АКТ

 СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ

 по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Плановое обслуживание септика 3,2м.куб** 25 000 руб.

 (в затопленном состоянии). (29000 руб.)

 - вскрытие ж/б люков с последующей герметизацией

 - откачка септического блока ассенизационной машиной (4 секции)

 - замена капельного биофильтра в блоке аэрации 0,5м.куб.(при наличии)

 - промывка 4 секций септика

 - промывка основного перелива и перегородок септического блока

 - проверка герметичности корпуса и швов

 - откачка и промывка водоприемного колодца (при наличии)

 - удаление донных илистых отложений

 - проверка (промывка) перелива из септика

 - промывка камеры всасывания насоса

 - проверка (промывка) цангового соединения

 - снятие, промывка, установка распределителя потоков

 -прочистка отверстий в решетки под фильтром

**Дополнительные услуги:**

1. Вывоз и утилизация использованного капельного биофильтра

 до 3лет исп./более 3 лет/ в затоплен.состоянии беспл/2000 руб./3000руб

2. Замена водооткачивающего дренажного насоса (работа) 3000 руб.

 (при необходимости)

**Дополнительные работы:**

 - Транспортные расходы 1000руб.

В стоимость обслуживания входит стоимость услуг ассенизаторской машины в размере 3000р. В случае, если услуги ассенизаторской машины стоят дороже, разницу доплачивает клиент.

Вентиляцию рабочей зоны (камеры обслуживания) обеспечивает исполнитель.

 От исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ От заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обслуживание, продажа, установка (926)353-1454; (916)600-3491

**ООО «Эколайн» (495)664-3381**